CENU APTAUJAS PIEDĀVĀJUMS

2022. gada 18. maijs

| Pasūtītājs | SIA “Jēkabpils pakalpojumi” |
| --- | --- |
| Cenu aptaujas nosaukums | Granulu apkures katla iegāde komplektā ar kombinēto ūdens sildītāju |
| Cenu aptaujas identifikācijas Nr. | JP 2021/12-C |
| Publiskā iepirkuma/līguma priekšmets | Granulu apkures katla iegāde komplektā ar kombinēto ūdens sildītāju |
| Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji, to īpatsvars | Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu (EUR bez PVN) |
| Piedāvājuma iesniegšanas termiņš | Līdz 2022.gada 20. maijam plkst. 13:00 |
| Tirgus izpētes metode | Rakstiski |

Informācija par Pretendentu:

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Korespondences adrese |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Bankas kods |  |
| Bankas konta numurs |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Tālruņa numurs: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Informācija par piedāvājumu:

| N.p.k | Parametri | Tehniskās prasības |  | Piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piedāvātā apkures katla modelis |  |  |  |
| 2. | Apkures katla jauda | 7-25 kW |  |  |
| 3. | Elektroenerģijas patēriņš | līdz 350W |  |  |
| 4. | Dūmgāzu temperatūra pie max. jaudas | no 100-160 oC |  |  |
| 5. | Ūdens tilpums | 50-70 l |  |  |
| 6. | Svars | Līdz 300 kg |  |  |
| 7. | Kurināmais | granulas |  |  |
| 8. | Katla platums ar granulu tvertni | Līdz 950 mm |  |  |
| 9. | Katla augstums | Līdz 1250 mm |  |  |
| 10. | Katla dziļums | Līdz 1000 mm |  |  |
| 11. | Nepieciešamais aprīkojums | Degļa režģis |  |  |
|  |  | Pelnu tvertne |  |  |
|  |  | Granulu automātiskā aizdedze |  |  |
|  |  | Liesmas sensors |  |  |
|  |  | Wifi modulis katla vadībai no interneta |  |  |
| 12. | Kompletā ūdens sildītājs. Norādīt sildītāja modeli. |  |  |  |
| 13. | Sērija | kombinētie |  |  |
| 14. | Tilpums | 200 l |  |  |
| 15. | Novietojums | Vertikāls |  |  |
| 16. | Svars ar piepildītu ūdeni | Līdz 270 kg |  |  |
| 17.. | Apkures katla un ūdens sildītāja garantijas termiņš | vismaz 2 gadi |  |  |
| 18. | Piedāvātā cena (EUR), bez PVN |  |  |  |

Īpašie noteikumi:

- Pretendents Piedāvājumā ailītē, norāda: konkrētus parametrus vai komplektāciju, nevis apstiprinājumu vai noliegumu par to esamību konkrētajam iepirkuma priekšmetam.

- Visiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāiesniedz materiālu sertifikātus, kuri apliecina produkcijas atbilstību drošības un kvalitātes prasībām, kā arī Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem.

Parakstot šo pieteikumu, pretendents apliecina, ka:

- Ir iepazinies ar cenu aptaujas noteiktajām tehniskajām prasībām un piekrīt visiem cenu aptaujas noteikumiem;

- pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei;

- līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pretendents pildīs visus nosacījumus un strādās pie līguma izpildes;

- šis Piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;

- visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa;

- ka Piedāvājums ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas, skaitot no piedāvājumu pēdējās iesniegšanas  dienas;

- gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju, līgumsaistību izpildei tiks nozīmēta pilnvarotā persona (amats, vārds, uzvārds), tālrunis _____________, e-pasta adrese: ______________________________.

- sagatavojot un iesniedzot šo piedāvājumu, pretendents ir izpildījis Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasības attiecībā uz tām fiziskajām personām, kuras norādītas piedāvājumā.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Tirgus izpētes veicējs: SIA Jēkabpils pakalpojumi sabiedrisko attiecību speciāliste

______________________________I.Kancāne

Datums: 2022 .gada 18.aprīlis

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.