CENU APTAUJAS PIEDĀVĀJUMS
2022. gada 18. maijs
	Pasūtītājs
	SIA “Jēkabpils pakalpojumi”

	Cenu aptaujas nosaukums
	Granulu apkures katla iegāde komplektā ar kombinēto ūdens sildītāju

	Cenu aptaujas identifikācijas Nr.
	JP 2021/12-C

	Publiskā iepirkuma/līguma priekšmets
	Granulu apkures katla iegāde komplektā ar kombinēto ūdens sildītāju

	Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji, to īpatsvars
	Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu (EUR bez PVN)

	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
	Līdz 2022.gada 20. maijam plkst. 13:00

	Tirgus izpētes metode
	Rakstiski



Informācija par Pretendentu: 
	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Juridiskā adrese
	

	Korespondences adrese
	

	Bankas nosaukums
	

	Bankas kods
	

	Bankas konta numurs
	

	Kontaktpersona:
	

	Tālruņa numurs:
	

	E-pasta adrese:
	



Informācija par piedāvājumu: 
	[bookmark: _Hlk103756979]N.p.k
	Parametri
	Tehniskās prasības
	Piedāvājums

	1.
	Piedāvātā apkures katla modelis
	 

	2.
	Apkures katla jauda
	7-25 kW
	

	3.
	Elektroenerģijas patēriņš
	līdz 350W
	 

	4.
	Dūmgāzu temperatūra pie max. jaudas
	no 100-160 oC
	 

	5.
	Ūdens tilpums
	50-70 l
	 

	6.
	Svars
	Līdz 300 kg
	 

	7.
	Kurināmais
	granulas
	 

	8.
	Katla platums ar granulu tvertni
	Līdz 950 mm
	 

	9.
	Katla augstums
	Līdz 1250 mm
	 

	10.
	Katla dziļums
	Līdz 1000 mm
	 

	11.
	Nepieciešamais aprīkojums
	Degļa režģis
	

	
	
	Pelnu tvertne
	

	
	
	Granulu automātiskā aizdedze
	

	
	
	Liesmas sensors
	

	
	
	Wifi modulis katla vadībai no interneta
	 

	12.
	Kompletā ūdens sildītājs. Norādīt sildītāja modeli.
	

	13.
	Sērija
	kombinētie
	

	14.
	Tilpums
	200 l
	

	15.
	Novietojums
	Vertikāls
	

	16.
	Svars ar piepildītu ūdeni
	Līdz 270 kg
	

	17..
	Apkures katla un ūdens sildītāja garantijas termiņš
	vismaz 2 gadi
	

	18.
	Piedāvātā cena (EUR), bez PVN
	 



Īpašie noteikumi:
1. Pretendents Piedāvājumā ailītē, norāda: konkrētus parametrus vai komplektāciju, nevis apstiprinājumu vai noliegumu par to esamību konkrētajam iepirkuma priekšmetam.
2. Visiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāiesniedz materiālu sertifikātus, kuri apliecina produkcijas atbilstību drošības un kvalitātes prasībām, kā arī Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem.

Parakstot šo pieteikumu, pretendents apliecina, ka:
1. Ir iepazinies ar cenu aptaujas noteiktajām tehniskajām prasībām un piekrīt visiem cenu aptaujas noteikumiem;
2. pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei;
3. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pretendents pildīs visus nosacījumus un strādās pie līguma izpildes;
4. šis Piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;
5. visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa;
6. ka Piedāvājums ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas, skaitot no piedāvājumu pēdējās iesniegšanas  dienas;
7. gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju, līgumsaistību izpildei tiks nozīmēta pilnvarotā persona (amats, vārds, uzvārds), tālrunis _____________, e-pasta adrese: ______________________________.
8. sagatavojot un iesniedzot šo piedāvājumu, pretendents ir izpildījis Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasības attiecībā uz tām fiziskajām personām, kuras norādītas piedāvājumā.

Personas ar paraksta tiesībām[footnoteRef:1]: [1:  Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.] 

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	



Tirgus izpētes veicējs: SIA Jēkabpils pakalpojumi sabiedrisko attiecību speciāliste
______________________________I.Kancāne
Datums: 2022 .gada 18.aprīlis
